Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района

Краснодарского края

от 01.12.2025 № 104

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

межмуниципального общества с ограниченной

ответственностью «Щербиновский коммунальщик»

по развитию систем холодного водоснабжения в

Глафировском сельском поселении Щербиновского

муниципального района Краснодарского края

в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов

| Заказчик | - | Администрация Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель | - | Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» |
| Координатор | - | Администрация Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края |
| Предмет технического задания | - | Разработка и представление в администрацию Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края проекта инвестиционной программы межмуниципального общества с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» по развитию систем холодного водоснабжения в Глафировском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края в целях реконструкции сетей на период 2027-2029 годов |
| Основания для разработки инвестиционной программы | - | Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Постановление администрации Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края от 26 сентября 2025 года № 64 «Об утверждении перспективной схемы водоснабжения и водоотведения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на период с 2025 - 2035 годы» |
| Цели разработки - инвестиционные программы | - | Обеспечение возможности гарантированного холодного водоснабжения реконструированных объектов на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края; Развитие систем коммунальной инфраструктуры Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края; Сбалансированность систем холодного водоснабжения; Повышение надежности холодного водоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края |
| Срок разработки и представления инвестиционной программы | - | Шесть месяцев со дня утверждения Технического задания |
| Срок реализации инвестиционной программы | - | 2027 – 2029 годы |

Содержание технического задания

- Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Протяженность сетей водоснабжения в Глафировском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края –11,289 км, средний процент износа составляет 70%, аварийность по разводящим сетям –2,0 на 1 км.

Существующие системы водоснабжения не позволяют обеспечить спрос на услуги водоснабжения реконструируемых объектов.

- Цели разработки и реализации инвестиционной программы

Цели разработки и реализации инвестиционной программы определяются в виде целевых индикаторов, представляющих собой доступную наблюдению и измерению характеристику состояния и развития систем холодного водоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края, условий развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

2.1. Основные цели разработки инвестиционной программы по реконструкции или модернизации централизованной системы холодного водоснабжения на период 2027-2029 годов (далее – инвестиционная программа):

2.1.1. Обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения удовлетворяющего потребности с учетом перспективы развития Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на период 2027-2029 годов.

2.1.2. Повышение надежности работы системы холодного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

2.1.3. Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.

2.1.4. Обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и передаче (транспортировке) воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов.

2.1.5.Обеспечение экологической безопасности природных ресурсов.

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя за 2024 год | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, соответствующих установленным требованиям, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.2.Общее количество отобранных проб, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, несоответствующих установленным требованиям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Общее количество отобранных проб, ед. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. | 34 | 29 | 29 | 29 |
| 3.2.Протяженность водопроводной сети, км | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4. Потери воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 34,03 | 32,57 | 32,57 | 32,57 |
| 4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс.м3 | 22,98 | 21,99 | 21,99 | 21,99 |
| 4.2. Объем реализации питьевой воды, тыс.м3 | 44,55 | 45,54 | 45,54 | 45,54 |
| 4.3.Общая подача воды в водопроводную сеть, тыс.м3 | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 67,53 |
| 5.Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достигнуты следующие значения целевых показателей индикаторов:

Значения целевых индикаторов определяются по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по следующим показателям:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | Изменения, % к 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Качество питьевой воды | Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 | Соответствует | соответствует | соответствует |  |
| 4 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 4,15 |
| 5 | Уровень потерь | % | 32,57 | 32,57 | 32,57 | 4,32 |
| 6 | Количество аварий и повреждений | шт. в год | 29 | 29 | 29 | 14,7 |
| 7 | Аварийность системы | ед/км | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 15 |
| 8 | Снижение количества сетей, требующих замены | км | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 4,14 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность сетей | км | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 0 |
| 11 | Увеличение нагрузок системы | тыс.м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2. В ходе реализации инвестиционной программы должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка плана мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на 2027-2029 годы (приложение).

2.2.2. Обоснование мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения.

2.2.3. Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

2.2.4. Разработка плана финансирования работ, с указанием разных источников финансирования.

2.2.5. Развитие системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения в соответствии с разработанным планом мероприятий.

2.2.6. Обеспечение надежности и качества холодного водоснабжения.

2.2.7. Совершенствование механизмов снижения стоимости услуг холодного водоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры.

3. Основные требования к инвестиционной программе

При разработке инвестиционной программы должны быть учтены следующие требования:

1) обеспечение потребности в водоснабжении реконструируемых объектов на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) учет заявок потребителей Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края на подключение к сетям водоснабжения;

3) определение значений целевых индикаторов по состоянию на начало и завершение реализации инвестиционной программы в разрезе каждой инженерной системы по установленным показателям;

4) повышение надежности холодного водоснабжения в Глафировском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

5) обеспечение сбалансированности систем холодного водоснабжения в Глафировском сельском поселении Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

6) подготовка проекта инвестиционного договора в целях развития систем холодного водоснабжения, заключаемого администрацией Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края с межмуниципальным обществом с ограниченной ответственностью «Щербиновский коммунальщик» и определяющего условия реализации инвестиционной программы;

7) подготовка табличной части инвестиционной программы организации коммунального комплекса в соответствии с формой, указанной в Приложении 2 к настоящему постановлению;

8) инвестиционная программа должна быть сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

9) инвестиционная программа должна содержать требования по поддержанию и обеспечению качества питьевой воды в процессе эксплуатации системы водоснабжения, соответствующего установленным требованиям.

4. Состав инвестиционной программы

В состав инвестиционной программы входят:

1) пояснительная записка с аналитической информацией, содержащей запланированные показатели реализации инвестиционной программы;

2) основные мероприятия по реконструкции, модернизации сетей и сооружений систем холодного водоснабжения с указанием увеличения объемов водоснабжения для объектов на территории Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края;

3) ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (в натуральных показателях).

5. Финансирование мероприятий инвестиционной программы

Финансирование мероприятий инвестиционной программы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

средства бюджета Глафировского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Исполняющий полномочия главы

Глафировского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края							           А.В. Тищенко